（様式第1号）

年　　月　　日

豊前市長　　　　　　　　　殿

申 請 者 住 所

氏          名             印

法人又は組合にあっては、

主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名

専用水道布設工事確認申請について

水道法３２条の規定により次のとおり関係書類を添えて○○専用水道布設工事（新設、

増設、改造）の確認を申請いたします。

記

（注）〔　〕内は記述要領を示す。

１　申請者の住所及び氏名（法第３３条第２項第１号）

法人又は組合のときは次のとおり記述のこと

(1) 事務所所在地

(2) 名　称　（法人又は組合の名称）

(3) 代表者氏名　（職名も記入のこと）

２　水道事務所の所在地（法第３３条第２項第２号）

市町村　大字　　　丁目　　番地

事務所に名称があれば記入のこと。また電話番号を記入のこと。

３　居住に必要な水の供給が行われる地域の記載及び図面（施行規則第５３条第２号）

給水しようとする地域（給水区域）の地名を詳細に記述し、色分けして図示

すること。図面については、１４と兼ねることができる。

４　居住に必要な水の供給を受ける者の数（施行規則第５３条第１号）

給水の対象となる人数（居住人口のみ）を記載するものとし、予定又は計画

給水人口を併せて記載すること。なお給水対象者に種別（社宅と鉱害補償集落

等）、あるいは学校、事務所等の滞在者があれば、その種別及び人口等も併記

すること。

５　一日最大給水量及び一日平均給水量（法第３３条第４項第１号）

計画一日最大及び平均給水量を記載し、生活用水と工業用水は区別するこ

と。

６　水源の種別及び取水地点（法第３３条第４項第２号）

水源の種別（伏流水、表流水、井戸、湖沼等）及び取水地点（取水場所の地

名を詳細に番地まで記入のこと）を記入すること。

なお水源が２ケ所以上あれば、各々水源名を付し記述のこと。

７　水源の水量の概算及び水質試験の結果（法第３３条第４項第３号）

表流水、伏流水にあっては許可水量を、また地下水にあっては、揚水試験結

果、土質柱状図等、具体的に水量の確実性を説明したものであること。

また、当該水源を他の用途と共用する場合には、参考のため、他の用途の水

量を記述すること。

新たに設ける水源はもちろん、既設水源についても、水量が最も低下する時

期の原水水質試験結果書を添付すること。

８　水道施設の概要(法第３３条第４項４号)

専用・共用を問わず、当該専用水道が使用する取水、貯水、導水、浄水、送

水、配水の各施設の各々について、容量、能力、種別を簡潔に記述すること。

水系別施設がある場合には水系別に記述すること。

取水施設から配水幹線の末端に至る次の工種に関する水理計算（規模、容

量、型式決定の根拠及び損失水量の計算）浅井戸、深井戸、取水門、取水塔、

取水わく、取水管きょ、集水埋管、ダム凝集池、沈でん池、ろ過池、洗浄水

槽、曝気設備、配水池、配水塔、高架タンク、圧力水槽、ポンプ設備、管きょ

（導水、送水、配水幹線及び主要施設の連絡管きょを含む。）

なお、配水管の管径決定の際の配水計画ごとの人口、水量を表す図及び表を

添付すること。

９　水道施設の位置（標高及び水位を含む）規模及び構造（法第３３条第４項５号）

各施設（取水、貯水、導送水、浄水、配水施設）の位置（地名）と標高並び

に最高最低水位を記載し併せて各施設の規模、構造を簡明に記述のこと。

なお水位系統図を添付することによって標高等を省略してもよい。

主要構造物の主要部材の応用計算及び断面の算定を記載すること。ここでい

う主要構造物とは、取水門、取水塔、接合井、ポンプ、ダム（水道専用の場合

のみ）、沈砂池、凝集池、沈でん池、ろ過池、配水池、浄水池、配水塔、高架

タンク、圧力水槽、導水、送水きょをいう。

１０　浄水方法（法第３３条第４項第６号）

浄水の方法を具体的に記述のこと。

１１　工事の着手及び完了の予定年月日（法第３３条第４項第７号）

着工　　　　　  年　  月　  日予定

完了　　　　　  年　  月　  日予定