## 1ページ
写真（２）【 砕石 ・ 栗 基礎工】
※ 基礎厚１５０㎜が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること
工事写真集
設置者名
設置場所
写真（１）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。 |  |  |  |  | 写真（３）【配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 工事用黒板が写っていること
※ 配筋全景が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること
| 施工業者名 |  |  | 浄化槽設備士

## 2ページ
写真（４）ＰＣ板（既成底板コンクリート）使用の場合 | 写真（６）ＰＣ板（既成底板コンクリート）使用の場合
●基礎砕石転圧状況の写真 | ●ＰＣ板の確認写真
※工事用黒板が写っていること | ※工事用黒板が写っていること
※転圧機を使用している状況が確認できること | ※ＰＣ板を吊り込む以前に、地上に置いた状態でメーカー・寸法がか確認できること
※概観を撮影すること
写真（５）ＰＣ板（既成底板コンクリート）使用の場合 | 写真（７）ＰＣ板（既成底板コンクリート）使用の場合
●基礎砕石転圧完了の写真 | ●ＰＣ板設置時の写真
※工事用黒板が写っていること | ※工事用黒板が写っていること
※仕上げ厚が確認できること | ※ＰＣ板を所定の位置に吊り込みが完了した状態で撮影すること
※概観を撮影すること | ※水平器等でＰＣ板の水平設置が確認できること
〔注意〕ＰＣ板は現場打ち基礎と同等以上の強度を有するものとし、保証書及び構造計算書があるものを使用可能とする。
《補助金交付申請書に必要な書類》
●ＰＣ板の仕様書（設計計算書・強度計算書）
●ＰＣ板の図面（メーカー・型式・寸法等が確認できる書類）

## 3ページ
写真（８）【コンクリート基礎工】 | 写真（１０－１）【据 付 工】
※ 全景及び基礎厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。 | ※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（９）【コンクリート打設状況】 | 写真（１０－２）【据 付 工】
※ 鉄筋が確認できること。 | ※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること

## 4ページ
写真（１１－１）【埋 戻 工】 (下層） | 写真（１１－３）【埋 戻 工】 （上層）
※ 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。 | ※ 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。
但し、上記施工方法が困難な場合は、別途協議する。 | 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（１１－２）【埋 戻 工】 (中層）
※ 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること

## 5ページ
写真（１２－１）【スラブ配筋工】 | 写真（１３）【嵩上げ状況】
※ 配筋全景が確認できること。 | ※ 嵩上げ高が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（１２－２）【スラブコンクリート工】 | 写真（１４－１）【排水設備】
※ 全景及びスラブ厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。 | ※ 配管及び桝据付状況
※ 管基礎と桝基礎が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること

## 6ページ
写真（１４－２）【排水設備】 | 写真（１５）【ブロワー設置状況】
※ 配管及び桝据付状況 | ※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（１４－３）【排水設備】 | 写真（１６）【しゅん工】
※ 配管及び桝据付状況 | ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持って入っていること。
※ 全景が確認できること。 | ※ 浄化槽設置が確認できること。
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること

## 7ページ
写真（１７－１）【柱 筋】 | 写真（１８－１）【その他】
※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること。 | ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
※ 工事用黒板が写っていること | 項目：
写真（１７－２）【柱 筋】 | 写真（１８－２）【その他】
※ フープ筋ピッチが確認できること。 | ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
※ 工事用黒板が写っていること | 項目：

## 8ページ
写真（１９－１）【撤 去】 | 写真（１９－３）【撤 去】
※ 撤去前 | ※ 清掃状況
項目：着工前の設置状況を示す写真 | 項目：消毒（石灰等散布）作業の状況を示す写真
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（１９－２）【撤 去】 | 写真（１９－４）【撤 去】
※ 清掃状況 | ※ 撤去の様子
項目：清掃作業の状況を示す写真 | 項目：解体又は掘り起こし作業の状況を示す写真
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること

## 9ページ
写真（１９－５）【撤 去】 | 写真（１９－７）【撤 去】
※ 運搬車両（横から） | ※ 処分
項目：汲み取り便槽又は単独浄化槽本体の全体像が確認できる写真 | 項目：
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（１９－６）【撤 去】 | 写真（２０－１）【配管工事】
※ 撤去後 | ※ 配管材料（全体）
項目：完全に撤去したことが確認できる写真 | 項目：
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること

## 10ページ
写真（２０－２）【配管工事】 | 写真（２０－４）【配管工事】
※ 工事前 | ※ 工事後
項目：排水管を設置し埋める前の写真 | 項目：排水管を設置し埋め戻した後の写真
※ 工事用黒板が写っていること | ※ 工事用黒板が写っていること
写真（２０－３）【配管工事】 | 写真（２０－５）【配管工事】
※ 工事中 | ※ その他（指摘事項写真）
項目：排水管を設置し埋め戻し中の写真 | 項目：
※ 工事用黒板が写っていること